火警受信總機──證書格式

| 型式認可編號 | AR-9701 | 設備名稱 | 火警受信總機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | CFS | 產地 | 國產 |
| 型式 | P型複合式 | 適用範圍 | 供火警自動警報設備及防災連動控制設備用之火警受信總機。 |
| 試驗設備規格 |
| 項次 | 型號 | 回路數 | 安裝方式 | 額定電壓 | 消耗功率 | 蓄積時間 |
| 1 | AA1 | 600~250 | 落地式 | AC110、AC220 | 600W~250W | 10s |
| 2 | AA2 | 250~100 | 落地式 | AC110、AC220 | 250W~100W | 10s |
| 3 | AA3 | 100~5 | 壁掛式 | AC110、AC220 | 100W~30W | 10s |
| 4 | AA4 | 1 | 壁掛式 | AC110、AC220 | 10W | 10s |