火警探測器型式試驗紀錄表（轉登錄自消防安全中心基金會試驗報告）

| 火警探測器型式試驗紀錄表 |
| --- |
| 申請者 |  | 型式 |  |
| 探測器種類 |  | 型號 |  |
| 試驗年月日 |  | 試驗人員 |  |
| 天氣溫度 |  | 會同人員 |  |
| 試驗項目 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | NO.6 |
| 靈敏度試驗 | 動作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不動作 |  |  |  |  |  |  |
| 耐電擊試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 反覆試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 振動試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 落下衝擊試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 腐蝕試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 再用性試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 絕緣電阻試驗 | 端子、外箱間 | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 絕緣耐壓試驗 | 端子、外箱間 | V | V | V | V | V | V |
| 外觀檢查 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |
| 試驗項目 | NO.7 | NO.8 | NO.9 | NO.10 | NO.11 | NO.12 |
| 靈敏度試驗 | 動作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不動作 |  |  |  |  |  |  |
| 老化試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 防水試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 溼度試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 粉塵試驗 | 試驗結果 |  |  |  |  |  |  |
| 絕緣電阻試驗 | 端子、外箱間 | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 絕緣耐壓試驗 | 端子、外箱間 | V | V | V | V | V | V |
| 外觀檢查 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |

註：1.差動式分布型探測器之線狀感熱部及定溫式感應線型探測器之抗拉試驗試驗結果記於其他欄位中。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。

3.以上表格僅作參考，必要時認可單位可依實際狀況修改內容。