火警受信總機產品明細表

| 申請者 |  | 公稱蓄積時間 | 型錄號碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 零件名稱 | 記號 | 型號 | 用途 | 明細 | 製造者 (表示) | 備考 |
| 主要繼電器 |  |  |  | 額定 使用電壓 | 額定 使用電流 | 絕緣 阻抗 | 最大容許 電力 | 接點材料 | ( ) |  |
|  |  |  |  | V | mA | Ω | W |  |  |  |
|  |  |  |  | 額定 接點容量 | 最低 感動電流 | 不感動 電壓 | 開放電流 |  |  |  |
|  |  |  |  | V A | mA | V | mA |  |  |  |
| 音響裝置 |  |  |  | 額定電壓 | 額定電流 | 使用電壓 | 使用電流 | 最低啟動電壓 | ( ) |  |
|  |  |  |  | V | mA | V | mA | V |  |  |
|  |  |  |  | 音量 | 接點材料 | 消去用素子 |  |  |  |
|  |  |  |  | dB |  |  |  |  |  |
| 變壓器 |  |  |  | 一次額定電壓電流 | 二次額定電壓電流 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷線 | 鐵心 | 卷線絕緣 |  |  |  |
| 燈 |  |  |  | 額定電壓 | 額定電流 | 使用電壓 | 使用電流 | 纖條材料 |  |  |
|  |  |  |  | V | mA | V | mA |  |  |  |
| 開關 |  |  |  | 額定電壓 | 額定電流 | 最大使用電壓 | 最大使用電流 | 接點材料 |  |  |
|  |  |  |  | V | A | V | A |  |  |  |
| 主要 半導體 |  |  |  | 最大額定 電壓 | 最大額定 電流 | 最大功率損失 | 最大放射間電壓 |  |  |
|  |  |  |  | V | A | W | V |  |  |
|  |  |  |  | 使用電壓 | 使用電流 | 動作時功率損失 | 動作放射間電壓 |  |  |
|  |  |  |  | V | A | W | V |  |  |
| 計器 |  |  |  | 級別 |  | 最大刻度 |  | 指定面板 |  |  |  |

註：1.以A4書寫。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。

| 保險絲 |  |  |  | 額定電流 |  | ( ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  |  | 額定電壓 |  |  |  |
|  |  |  |  | V |  |  |  |
| 主要電容器 |  |  |  | 容量 | 耐電壓 | 使用電壓 |  |  | ( ) |  |
|  |  |  |  | mF | V | V |  |  |  |  |
| 電話 |  |  |  |  |  |  |
| 蓄電池 |  |  |  | 公稱容量 | 公稱電壓 | 最大容許電流 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ah | V | A |  |  |  |  |
| 端子板 |  |  |  | 公稱電壓 | 最大 容許電流 |  |  |  |
|  |  |  |  | V | A |  |  |  |
| 配線 |  |  |  | 斷面積 | 線徑 |  |  |  |
|  |  |  |  | mm2 | mm |  |  |  |
| 外箱 |  |  |  | 材質 | 厚度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mm |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 動作概要 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |

註：1.以A4書寫。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。