緊急照明燈型式（補正、型式變更）試驗紀錄表

| 申請者 |  | 型式、型號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試驗日期 | 年 月 日～ 年 月 日 | 設備種類區分 |  |
| 天氣溫溼度 |  | 試驗人員 |  |
| 試驗場所 |  | 會同人員 |  |
| 試験項目 | 試驗結果 | 判定 |
|  |  | 合格 不合格 |
| 構造、性能 | 外殼材質 |  | □ □ |
|  | 電源指示燈 檢查開關 |  | □ □ |
|  | 線路保護裝置 | □過充電保護裝置 □過放電保護裝置 | □ □ |
|  | 電池供電效能 | （照明維持1.5小時後之電壓） V | □ □ |
|  | 燈具變色劣化 | （點燈20小時） | □ □ |
|  | 外觀構造 | □連續點燈100小時 | □ □ |
| 點燈試 驗 | □附啟動器 |  | □ □ |
|  | □無啟動器者 |  | □ □ |
| 絕緣電阻試驗 | MΩ | MΩ | MΩ | □ □ |
|  | MΩ | MΩ | MΩ |  |
| 充電試驗 |  | □ □ |
| 耐電壓試驗 | □未滿150V者 □150V以上 | □ □ |
| 拉放試驗 |  | □ □ |
| 充放電試驗 |  | □ □ |
| 熾熱線試驗 |  | □ □ |
| 耐濕試驗 | 絕緣電阻 | MΩ | MΩ | MΩ | □ □ |
|  | 耐電壓 |  |  |
| 標示 | □產品名稱及型號 □額定電壓、額定電流、額定頻率及充電時間 □使用光源規格及電池規格 □緊急電源維持照明時間 □製造廠商名稱或商標 □製造年月 □型式、型式認可號碼 □操作說明書及使用應注意事項 | □ □ |
| 備註 |  |