緩降機 送審注意事項

一、附2本申請書，並於正面及側面標示清楚：

(一)正面：即緩降機申請書封面。

(二)側面：標示『廠牌』、『型號』並貼上『正本』、『副本』。

二、需附緩降機申請封面。(備有電子檔)

三、需附『目錄』：(備有電子檔)

(一)請依照目錄順序排列，不要自行更改順序。

(二)『目錄』要編碼、申請書內容全部也都要編頁碼。

四、需全蓋大小章。

五、資料夾高度盡量不要超過30.8 cm，以方便本會歸檔。

壹、需附『壹、型式(型變)認可申請書』：(備有電子檔)

一、型式認可申請書：

(一)格式不變，但字大小(廠商填寫部份)可以自定，列印出來以A4大小為原則。

(二)申請日期：不用填寫，此部份審查員會自行補上。

(三)統一編號：需填公司統一編號。

(四)負責人姓名：需填公司代表之負責人。

(五)地址：需填公司所在地之地址。

(六)設備種類：請填 『緩降機』

(七)檢附文件資料：編號順序即為目錄順序(國產品九項、進口品八項)。

二、認可證書格式：需附『證書格式』。(備有電子檔)

貳、需附『貳、產品明細表』：(備有電子檔)

一、產品明細表：

(一)需附正視、側視及俯視圖，照片要彩色清晰以能清楚看到標示為主(大約46)

，若因圖太大無法貼在明細表上，可以再加二張A4紙貼之並標註正視、側視及俯視圖。

(二) A：所有的內容必須填入，不能空格，如有未申請的項目應填入N/A。

B：材質檢查、尺寸檢查等等，需要與後面附的資料符合，內容要正確。

叁、需附『叁、廠商資格證明』：

一、廠商資格證明：

(一)工廠登記證：進口品免附。

(二)公司登記證明文件：需附(如：股份有限公司變更登記表或公司登記證明書)。

(三)最近一次完稅證明：需附(3個月內)。

(四)授權代理證明：有授權代理者需附(並附中譯)，反之。

(五)委託他人製造者之相關證件：1.委託製造契約書。(如有委託者)

2.消防法施行規則第條第項關係書類(委託型

式的相關事項)(日本檢定協會)。

(六)台灣無工廠登記證大陸製造者：1.企業法人營業執照。

2.公證書。

3.法定代理人身分証明書。

4.財團法人海峽交流基金會證明。

5.工廠品質證明(如ISO等)。

6.委託製造契約書。

肆、需附『肆、試驗設備部份』：

一、試驗設備借用同意書：契約書有關『協議』一詞，改為『約定』，有借用者才需附，反之。

二、試驗場所交通路線圖：申請人一律請填寫申請廠商名稱。(備有電子檔)

三、試驗設備明細表：申請人一律請填寫申請廠商名稱，主要試驗設備可參照緩

降機認可基準第17頁，試驗設備明細表可從認可作業規定

下載。(備有電子檔)

四、試驗品質計畫書：

(一)校正狀況：要有1.校正單位。

2.校正日期。

3.校正報告書(指出校正頁數)。

4.校正週期。

5.試驗人員一覽表

A.建議改成品管人員一覽表，且要隨時做更新。

B.內容要有-審查確認人員、監督執行人員、執行試驗人員

等。

(二)內容：大致要有試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場地設施狀態、校正

狀況、校正週期及試驗紀錄之查核方式等...。

伍、需附『伍、主要生產設備說明書』：(進口品免附)

（若日後有違反該品質管理說明者將視為該公司品管重大缺失，被認定為品管制度

不完全，嚴重者可能取消證書）

陸、需附『陸、品質管理說明書』：

一、經營者之責任

二、品質管理系統

三、契約內容

四、設計管理 (進口品免附)

五、文書資料管理

六、物料、零件及組裝管理 (進口品免附)

七、試驗裝置之管理維護 (進口品免附)

八、品質記錄之管理

九、不良品及庫存品之管理

十、包裝、儲存及出貨管理

十一、人員之教育、訓練

十二、認可合格標示之管理

內容：請敘述領取標籤後之後續處理程序，負責領取的人(或單位)是誰，是否為馬上貼如不是由誰負責保管，認可前一定要貼完(當有預先領用時)，當不合格時應撕回標籤並歸還本會。

柒、需附『柒、產品設計圖』：

一、設計圖：(進口品需附中譯)

(一)圖面應明確標示各部構造及零組件之名稱、尺度與材質。

(二)需附材質對照表(國產品與進口品均附)及2年內材質證明(進口品免附)。

(三)緩降機整組設計圖零件之構造、名稱、尺度（繩索、穿著用具、調速器連結、緊結金屬構件、鉚釘）--（能詳細標明各部份尺寸）

(四)繩索、穿著用具、調速器連結、緊結金屬構件、鉚釘（需標明

各部份名稱、使用材質等)。

(五)CNS 文件免附。

二、產品型錄

三、使用手冊

捌、需附『捌、型式試驗紀錄表』：

一、型式試驗紀錄表：

(一)我國駐外單位驗證：進口品需附駐外單位章(日期必須在測試報告之後)。

(二)型式承認書：1.日本進口品需檢附如下(並附中譯)。

(1)型式承認的證明：有委託製造者。

(2)型式試驗申請書。

(3)型式試驗結果。

(4)型式試驗之結果及意見事宜。

(5)型式承認。

(三)型式試驗紀錄表：(備有電子檔)

1.國產品者需附本會會同試驗之測試報告與廠內試驗報告，廠內試驗部份需

於每份報告標示『廠內測試』。

2.進口品者需在型式試驗紀錄表下方填寫轉登錄自哪裡(如：轉登錄自

UL…)，轉登錄者要簽名或蓋章。

二、試驗依據及個別認可證明（2年內）或登錄資料：

(一)個別認可證明：國產品、進口品均要附。

(二)網路登錄證明：(1)測試報告：需附完整之測試報告，並附中譯版。

(2)我國駐外單位驗證：進口品需附駐外單位章(日期必須在測試報告之後)。

(3)需上網站把該型之資料全下載並列印出來，列印出來的資料將會於右下角出現列印日期，日期不得超過四個月

(從申請日起算)；列印下來的資料需用箭頭或其他明顯標

註，標示出該型所有相關之資料。

註：1.日本消防設備安全中心及FM，沒有網路登錄。

2.FM需附年鑑(2年內)。

玖、需附『玖、施工安全規範及維護保養手冊』

拾、緩降機型式認可證書格式(進口品)

| 型 式 認 可 編 號 |  | 設 備 名 稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 號 |  | 廠 牌 |  |
| 型 式 |  | 繩 索 長 度(m) |  |
| 最 大 使 用 載 重 (nt) |  | 最 大 使 用 人 數 |  |
| 產 地 |  | 日本消防檢定協會 型 式 番 號 |  |
| 適 用 範 圍 |  |

拾壹、緩降機型式認可證書格式(國產品)

| 型 式 認 可 編 號 |  | 設 備 名 稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 號 |  | 廠 牌 |  |
| 型 式 |  | 繩 索 長 度(m) |  |
| 最 大 使 用 載 重 (nt) |  | 最 大 使 用 人 數 |  |
| 產 地 |  | 適 用 範 圍 |  |