一齊開放閥型式認可證書格式

| 型式認可編號 |  | 設備名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 |  | 型號 |  |
| 型式種類 |  | 標稱口徑 |  |
| 標稱壓力 （配管連接部） |  | 使用壓力範圍 (kgf/cm2) |  |
| 最大使用流量(l/min) |  | 最大使用流量之 等 價 管 長 (m) |  |
| 安裝方向 |  | 產地 |  |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

| 型式認可編號 | DV-9208 | 設備名稱 | 一齊開放閥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | SENJU | 型號 | DV100II |
| 型式種類 | 減壓型 | 標稱口徑 | 100A |
| 標稱壓力 （配管連接部） | 10K | 使用壓力範圍 (kgf/cm2) | 1.5 ~ 14 |
| 最大使用流量(l/min) | 2100 | 最大使用流量之 等 價 管 長 (m) | 44.7 |
| 安裝方向 | 垂直水平兩用 | 產地 | 日本 |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |
| 輕微變更內容 | 無 |