|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式認可編號 | | |  | | | | | 設備名稱 | | | 出口標示燈 | | | |
| 廠牌 | | | CFS | | | | | 產地 | | | 國產 | | | |
| 光源種類 | | | LED | | | | | 附加功能  (形狀/規格) | | | -- | | | |
| 電源種類 | | | 外置型 | | | | | 內置型  有效亮燈時間 | | | -- | | | |
| 引導燈具  連動控制盤 | | | -- | | | | | | | | | | | |
| 適用範圍 | | | 供避難引導使用之標示設備燈具 | | | | | | | | | | | |
| 設備規格 | | | | | | | | | | | | | | |
| 項次 | | 型號 | | 等級  區分 | 標示  面數 | 燈源  功率(W)\*數量 | 緊急電源 | | | | | 額定電壓  (Vac) | 額定頻率  (Hz) | 安裝  方式 |
| 額定電壓  (Vac) | | 額定電流  (A) | 額定輸入功率(W) | |
| 主型式 | | CFS-123 | | C | 單面 | 0.2\*12 | 110 | | 0.020 | 2.2 | | 110 | 60 | 壁掛式 |
| 系列型號 | 1 |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |