RP型式認可-證書格式
	設備名稱
	火警中繼器

	型式認可編號
	
	型號
	XXX

	廠牌
	CFS
	產地
	國產/大陸/美國

	定址裝置
	XXX
	外部配線阻抗(Ω)
	XX以下

	定址碼數(組)
	XX
	監視迴路數(組)
	XX

	額定電壓(Vdc)
	XX
	額定電流(mA) 
	XX

	蓄積功能
	□有  ■無
	標稱蓄積時間(s)
	─

	輸出裝置
	無電壓接點輸出(容量:125 Vac/1A 或30 Vdc/2A)-1組

	適用範圍
	供火警自動警報設備使用


