火警探測器證書格式

| 型式認可編號 | AD-A9701 | 設備名稱 | 火警探測器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | QOO | 產地 | 國產 |
| 型號 | QOO-7 | 設備種類 | 光電式分離型 |
| 感知元件(特性) | 散亂光型 | 感度種類 | 第一種 |
| 額定電壓 | DC24V | 額定電流 | 100mA |
| 其他性能 | 定址式/防水型 | 額定溫度 | -- |
| 監視距離 | 5~100m | 監視角度 | -- |
| 蓄積功能 | □有 ■無 | 蓄積時間 | -- |
| 適用範圍 | 依各類場所消防安全設備設置標準規定設置，供火警自動警報設備所使用之火警探測器。 |