火警中繼器──證書格式

| 型式認可編號 | FC-9701 | 設備名稱 | 火警中繼器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | CFS | 產地 | 國產 |
| 外部配線阻抗 | 20Ω以下 | 額 定 電 壓 | DC24 |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備及防災連動控制設備用之火警中繼器。 |
| 試驗設備規格 |
| 項次 | 型號 | 功能模組/端子數 | 額定電流 | 額定輸出 |
| 1 | AA1 | 監視控制模組/6個 | 10A | DC24V、2A |
| 2 | AA2 | 監視控制模組/4個 | 6A | DC24V、2A |
| 3 | AA3 | 監視控制模組/2個 | 3A | DC24V、2A |
| 4 | AA4 | 監視模組/1個 | 1A | ─ |