| 申請者 |  | 會同人員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型號 |  | 試驗人員 |  |
| 天氣溫溼度 | / ℃/ ％ |
| 試驗日期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 | 規格範圍 |
|  | NO.1 | NO.2 | NO.3 | 合格 不合格 |  |
| 標示 構造、材質、性能、 | 性能 |  |  |  | □ □ |  |
|  | 外殼 |  |  |  | □ □ |  |
|  | 零組件 |  |  |  | □ □ |  |
|  | 安裝情形 |  |  |  | □ □ |  |
|  | 配線 |  |  |  | □ □ |  |
|  | 標示 |  |  |  | □ □ |  |
| 電源電壓變動試驗 |  |  |  | □ □ |  |
| 環境溫度試驗 | 低溫 0 ℃ |  |  |  | □ □ |  |
|  | 高溫 50 ℃ |  |  |  | □ □ |  |
| 反覆試驗 |  |  |  | □ □ |  |
| 絕緣電阻試驗 | 端子與外殼間 | MΩ | MΩ | MΩ | □ □ |  |
| 絕緣耐壓試驗 | 端子與外殼間 | V | V | V | □ □ |  |
| 耐電擊試驗 |  |  |  | □ □ |  |
| 備註 |  |

火警中繼器型式試驗紀錄表（轉登錄自消防安全中心基金會試驗報告）

註：1.以A4書寫，表格如有不足可自行延伸使用。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。