附表八

一齊開放閥型式試驗紀錄表

| 申 請 者 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 號 |  | 試驗員 |  |
| 產品種類名稱 |  | 監驗員 |  |
| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 | 規格範圍 |
|  |  | 合格 不合格 |  |
| 使 用 壓 力 範 圍 | kgf/cm2 ～ kgf/cm2 |  |  |
| 最 大 流 量 | L/min |  |  |
| 開 閥 控 制 | 種 類 |  |  |  |
|  | 大 小 |  |  |  |
|  | 一次側、閥座 |  | 一次側 ㎜ ； 閥座 ㎜ | □ □ |  |
| 本體 |  | 材質 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 最小厚度 |  | ㎜ | □ □ |  |
|  |  | 兩端距離 |  | ㎜ | □ □ |  |
| 凸緣 |  | 規格 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 外徑、厚度 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 螺栓孔中心圓直徑 |  |  | □ □ |  |
|  |  | 螺栓孔直徑、數量 |  |  | □ □ |  |
|  | 本體接續部螺栓規格 |  |  | □ □ |  |
|  | 閥座材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 墊片材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 閥片薄板材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 圓筒材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 活塞材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 隔膜材質 |  |  | □ □ |  |
|  | 電磁閥額定電壓、電流 |  | V A | □ □ |  |
|  | 電動閥額定電壓、電流 |  | V A | □ □ |  |
|  | 一 齊 開 放 閥 製造號碼的標示方法 |  |  | □ □ |  |

| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 | 規格範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 不合格 |  |
| 耐 壓 | 閥 體 | 壓力 kgf/cm2，洩漏 ml/min，□變形 | □ □ |  |
|  |  | 壓力 kgf/cm2，洩漏 ml/min，□變形 | □ □ |  |
|  | 控 制 部 | 壓力 kgf/cm2，□漏水，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  |  | 壓力 kgf/cm2，□漏水，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  | 閥 座 | 壓力 kgf/cm2，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  |  | 壓力 kgf/cm2，□變形，□損傷，□破壞 | □ □ |  |
|  | 閥 座 洩 漏 | 壓力 kgf/cm2 ，洩漏比 | □ □ | 80A以下，洩漏比超過0.05；超過80A，洩漏比超過0.1 |
|  |  | 壓力 kgf/cm2 ，洩漏比 | □ □ |  |
| 性 能 | 動作 | 最高 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ | 200A以下， 15秒以內； 超過200A， 60秒以內 |
|  |  |  | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最低 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  |  | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  | 最大流量放水 | 最大流量 l/min (放水 30 分鐘) |  |
|  |  | 最高 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最低 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最高 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
|  |  | 最低 kgf/cm2 | 1. s | 2. s | 平均 s | □ □ |  |
| 標 示 | □產品種類名稱及型號 □製造廠家或商標 □製 造 批 號 □標 稱 壓 力 □壓力損失值 □標示水流方向之箭頭 | □型式認可號碼 □製 造 年 份 □內 徑 □使用壓力範圍 □安 裝 方 向 | □ □ |  |

壓力損失值：

試驗員：

監驗員：