泡  沫  噴  頭

型式變更認可證書格式：

一般型

| 型式認可編號 |  | 設 備 名 稱 | 泡沫噴頭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠 牌 | CFS | 型 號 | ABCD567 |
| 使用壓力範圍( kgf/cm2 ) |  | 放射量範圍( l/min ) |  |
| 標 稱 口 徑 |  | 螺 紋 標 稱 | PT 1/2、NPT 1/2 |
| 使用泡沫藥劑種類 | 水成膜泡沫液3% | 裝置高度( m ) | 2 ~ 5 |
| 安裝間距 | 3 m以下 | 產 地 | 日 本 |
| 適 用 範 圍 | 供泡沫滅火設備使用 |
| 申 請 日 期 |  | 原型式認可編號 |  |
| 變 更 內 容 |  |

側壁型

| 型式認可編號 |  | 設 備 名 稱 | 泡沫噴頭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠 牌 | CFS | 型 號 | ABCD567 |
| 使用壓力範圍( kgf/cm2 ) |  | 放射量範圍( l/min ) |  |
| 標 稱 口 徑 |  | 螺 紋 標 稱 | PT 1/2、NPT 1/2 |
| 使用泡沫藥劑種類 | 水成膜泡沫液3% | 裝置高度( m ) | 2 ~ 5 |
| 安裝間距 | 前方2.5m； 左右各4.0m | 產 地 | 日 本 |
| 適 用 範 圍 | 供泡沫滅火設備使用 |
| 申 請 日 期 |  | 原型式認可編號 |  |
| 變 更 內 容 |  |